## Dati Profilo BESS
Periodo / Tempo | Fascia | Generazione FV (kWh) | Cessione FV alla Rete (kWh) | Consumo (kWh) | Autoconsumo da FV (kWh) | Autoconsumo da BESS (kWh) | Carica BESS da FV (kWh) | Carica BESS da Rete (kWh) | Scarica BESS alla Rete (kWh) | Scarica BESS alla Rete da Arbitraggio (kWh) | Scarica BESS alla Rete da Timeshifting (kWh) | Scarica BESS a Stabilimento (kWh) | Perdite RTE BESS (kWh) | SoC (%) | Prezzo PUN CNOR (€/MWh) | Prezzo PUN NORD (€/MWh) | Ricavi RID / FER X (Pure) (€) | Ricavi RID / FER X (Reali) (€) | Ricavi Arbitraggio (€) | Ricavi Timeshifting (€) | Costi Prelievo (€) | Ricavi PPA FV (€) | Ricavi PPA BESS (€)
2025-01-01 01:00 | F3 | 0 | 0 | 56.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.7 | 138.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-01 02:00 | F3 | 1977.73 | 1465.56 | 777.43 | 512.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.06 | 134.06 | 251.68 | 187.2 | 0 | 0 | 0 | 71.7 | 0
2025-01-01 03:00 | F3 | 736.03 | 562.31 | 889.83 | 173.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.41 | 134.41 | 89.32 | 68.37 | 0 | 0 | 0 | 24.32 | 0
2025-01-01 04:00 | F3 | 0 | 0 | 103.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.99 | 131.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-01 05:00 | F3 | 0 | 0 | 56.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.99 | 131.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-01 06:00 | F3 | 569.99 | 250.86 | 777.43 | 319.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.99 | 131.99 | 82.32 | 37.05 | 0 | 0 | 0 | 44.68 | 0
2025-01-01 07:00 | F3 | 355.49 | 163.6 | 889.83 | 191.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 138 | 46.81 | 21.65 | 0 | 0 | 0 | 26.86 | 0
2025-01-01 08:00 | F3 | 0 | 0 | 103.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.15 | 140.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-01 09:00 | F3 | 0 | 0 | 56.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.62 | 136.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-01 10:00 | F3 | 834.52 | 404.62 | 777.43 | 429.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.82 | 129.82 | 109.6 | 53.37 | 0 | 0 | 0 | 60.19 | 0
2025-01-01 11:00 | F3 | 418.65 | 200.61 | 889.83 | 218.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.57 | 125.57 | 50.79 | 24.55 | 0 | 0 | 0 | 30.53 | 0
2025-01-01 12:00 | F3 | 0 | 0 | 103.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.22 | 120.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-01 13:00 | F3 | 0 | 0 | 56.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-01 14:00 | F3 | 1122.27 | 557.52 | 777.43 | 564.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.68 | 116.68 | 162.93 | 81.91 | 0 | 0 | 0 | 79.07 | 0
2025-01-01 15:00 | F3 | 1017.69 | 617.46 | 889.83 | 400.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.43 | 122.43 | 133.96 | 80.59 | 0 | 0 | 0 | 56.03 | 0
2025-01-01 16:00 | F3 | 0 | 0 | 103.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.4 | 134.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-01 17:00 | F3 | 0 | 0 | 56.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.34 | 148.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-01 18:00 | F3 | 1320.21 | 852.94 | 777.43 | 467.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | 188.61 | 121.67 | 0 | 0 | 0 | 65.42 | 0
2025-01-01 19:00 | F3 | 1362.92 | 1227.12 | 889.83 | 135.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 174 | 187.93 | 169.11 | 0 | 0 | 0 | 19.01 | 0
2025-01-01 20:00 | F3 | 0 | 0 | 103.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-01 21:00 | F3 | 0 | 0 | 56.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-01 22:00 | F3 | 869.9 | 367.79 | 777.43 | 502.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.12 | 163.12 | 119.21 | 50.4 | 0 | 0 | 0 | 70.3 | 0
2025-01-01 23:00 | F3 | 351.53 | 172.23 | 889.83 | 179.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 48.85 | 23.98 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 0